Образац структуре цене

Текуће одржавање објеката Предшколске установе „Савски венац”, ЈН 2022/30

| Позиција | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јед. цена без ПДВ |  |  | Јед. цена са ПДВ | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
|  | ВРТИЋ ,,АНЂЕЛАК“ –ПУ САВСКИ ВЕНАЦ- Молерско фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Скидање постојеће зидне облоге од ПВЦ плоча 3мм са одвозом на депонију. | м2 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Стругање зидова на местима где је скинута облога. | м2 | 230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Глетовање зидова на местима где је скинута облога. | м2 | 230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Бојење зидова дисперзионом бојом у доњем делу просторије. | м2 | 470,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Бојење зидова и плафона полудиспезионом бојом. | м2 | 1620,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Радови на тераси објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажа постојећих бехатон плоча са одвозом шута на депонију. | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтажа постојеће хидроизолације. | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Набавка материјала и израда хидроизолације равног проходног крова гума - битумен материјалом одпорним на атмосферске промене у потребним слојевима. | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Набавка и монтажа нових бехатон плоча. | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Набавка и монтажа сокле h=15cm од материјала из позиције 2.4. | м1 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Санација постојеће термоизолације на тераси. | м2 | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно вртић ,,АНЂЕЛАК“: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРТИЋ ,,ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“- ПУ САВСКИ ВЕНАЦ-Молерско фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа постојећих поцинкованих цеви од 1/2 до 2" са уградњом нових. | м1 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа постојећих славина и набавка и уградња нових прилагођених за дечју употребу | ком. | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа постојећих и уградња нових вентила од 1/2 до 2" | ком. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа постојећих плоча - маски од кнауфа d=12мм са уградњом нових и извођењем неопходних молерских радова | м2 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРТИЋ „ВЕНЧИЋ“ ПУ САВСКИ ВЕНАЦ-Молерско фарбарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стругање старе боје (полудисперзија и масна боја) са плафона и зидова. | м2 | 284,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Глетовање зидова и плафона. | м2 | 284,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Фарбање зидова и плафона полудисперзионом бојом | м2 | 203,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фарбање зидова дисперзионом бојом | м2 | 81,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Лечење постојећих флека на зидовима и плафонима | м2 | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно вртић ,,Венчић“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назив објекта вртића |  |  |  |  | Укупно понуђена цена (РСД без ПДВ) |  | Укупно понуђена цена (РСД са ПДВ |  |
| 1 | ВРТИЋ ,,АНЂЕЛАК“ –ПУ САВСКИ ВЕНАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВРТИЋ ,,ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“- ПУ САВСКИ ВЕНАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВРТИЋ „ВЕНЧИЋ“ ПУ САВСКИ ВЕНАЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |