Прилог 2

Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови

(попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)

За реализацију мера енергетске санације, уколико је овим прилогом предвиђено, потребно је у оквиру пријаве доставити понуду за израду техничке документације наведене у наставку:

- замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Mера 1 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника.

- постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору

Mера 2 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење о инвестиционом одржавању издато од стране надлежног органа, по члану 145. Закона о планирању и изградњи и уз обавезно достављање елабората о енергетској ефикасности.

- постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице

Mера 3 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење о инвестиционом одржавању издато од стране надлежног органа, по члану 145. Закона о планирању и изградњи и уз обавезно достављање елабората о енергетској ефикасности.

- замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас

Mера 4 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење издато од стране надлежног органа по члану 145. Закона о планирању и изградњи за прикључење на унутрашње гасне инсталације уз релевантну документацију достављену од стране ЈП СРБИЈАГАС.

- замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

Mера 5 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника.

- уградња топлотних пумпи

Mера 6 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење издато од стране надлежног органа по члану 145. Закона о планирању и изградњи. У случају да се мењају капацитети и функционалност постојећих прикључака на инфраструктурну мрежу, потребно је прибавити Локацијске услове.

- замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора

Mера 7 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење о инвестиционом одржавању издато од стране надлежног органа, по члану 145. Закона о планирању и изградњи.

- уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде

Mера 8 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење издато од стране надлежног органа по члану 145. Закона о планирању и изградњи. У случају да се мењају капацитети и функционалност постојећих прикључака на инфраструктурну мрежу, потребно је прибавити Локацијске услове.

- Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Mера 9 се реализује на основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова, а радови се изводе према предмеру и предрачуну / профактури сачињен од стране привредног субјекта, а за потребе крајњег корисника. Потребно је добити Решење издато од стране надлежног органа по члану 145. Закона о планирању и изградњи уз претходно прибављене Локацијске услове.