## ЈН
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе у објекту ОШ „Радојка Лакић“ у улици Др Александра Костића 1-7, ЈН 2025/31
1. AC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | AC prenaponska zastita 275V NOARK | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Diferencijalna zastitna sklopka 63A, 300mA, tip AC | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Automatski osigurac 3p, 25 kA, 63A NOARK | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kanalica 60x60 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
6 | PROVODNIK P/F 16 CRNi | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
7 | Sitan materijal(kleme,papučice,vijčani materijal,natpisne pločice...) | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. DC Razvodni orman sa elementima
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Metalni nadgradni orman 400x400x200 IP65 sa montažnom pločom | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | DC odvodnik prenapona 1000V NOARK | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | mc4 zenski konektor | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
4 | mc4 muški konektor | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | solarni kabl 6mm2 | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
6 | GPV postolje 1200V DC 2P | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
7 | GPV osigurac schrack 20A | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
8 | DC rastavljac 4-polni 32A NOARK | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
9 | Izrada ormana u radionici i montaža na MSE | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. Potkonstrukcija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Mini rail - E - 60mm | kom | 150 |  | 0 | 0 | 0
2 | Aluminijumski profil krajnji -E 60mm - 30mm | kom | 50 |  | 0 | 0 | 0
3 | Aluminijumski profil sredisnji - E | kom | 110 |  | 0 | 0 | 0
4 | PNK Regal 50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
5 | Poklopac za PNK regal 50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
6 | Montaža konstrukcije za postavljanje fotopanela na krovu, sačinjena od AL profila, stezaljki i ostalih elemenata, komplet sa zavrtnjima i ostalim sitnomontažnim materijalom. | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. Uzemljenje i gromobranska instalacija
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | AL žica fi8mm za izjednačavanja potencijala | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2 | PROVODNIK P/F 16mm2 ( H07V-K ) ZUTO ZELENI | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
3 | Hvataljka za uzemljenje ENERACK | kom | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Završni radovi i ispitivanja instalacija, merenje prelaznog otpora uzemljenja i galvanske neprekidnosti metalnih masa sa izdavanjem svih potrebnih Atesta | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. Invertor i dodatna oprema
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | HUAWEI (ili odgovarajuće) inverter SUN2000 - 30KTL - 30kW, Maksimalni faktor iskorišćenja 98,5% | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Huawei (ili odgovarajuće) Smart Meter - 250 A (DTSU-666H) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Modul za komunikaciju i monitoring elektrane | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Neophodan materijal za montažu invertora na montažnu kontrukciju | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. FN paneli
Redni broj | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena (rsd bez pdv) | Jedinična cena (rsd sa pdv) | Ukupna cena (rsd bez pdv) | Ukupna cena (rsd sa pdv)
1 | Nabavka i ugradnja fotonaponskih panela Jinko (ili odgovarajuće), minimalnih karakteristika: jedinične snage 445 W, nominalnog jednosmernog DC napona 39,59 V, nominalne jednosmerne struje 13,48 A, dimenzija 1762x1134x30 mm, težine od 21 kg. Efikasnost panel 22.27%, garancija na proizvod min 25 godina | kom | 69 |  | 0 | 0 | 0
2 | Montaža i povezivanje fotonaponskih panela nominalne snage 445W na već pripremljenu montažnu kontrukciju | pauš | 1 |  | 0 | 0 | 0
ukupno: | [5 empty] | 0 | 0
Напомена: уколико се у Обрасцу структуре цене позива на назив произвођача или тип или марку добара, подразумева се "или одговарајуће"
Понуђена цена обухвата све зависне трошкове набавке и уградње.
Упутство за попуњавање Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке; у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет набавке, која се добија множењем јединичне цене (исказане у колони 5) и количине (исказане у колони 4) и у реду "укупно" уписати укупну понуђену цену у рсд без пдв, која се добија сабирањем вредности у тој колони; у колону 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за тражени предмет набавке, која се добија множењем јединичне цене (исказане у колони 6) и количине (исказане у колони 4) и у реду "укупно" уписати укупну понуђену цену у рсд са пдв, која се добија сабирањем вредности у тој колони.