ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Текуће поправке и одржавање зграда ГО Савски венац, ЈН 2026/5

| Редни брoj | Опис | Јединица мере | оквирна количина |
| --- | --- | --- | --- |
| I | РАДОВИ НА ГРЕЈНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и уградња правих радијаторских вентила од 3/8 до ¾ | комад | 1 |
| 2 | Набавка и уградња озрачног вентила на радијатору | комад | 118 |
| 3 | Набавка и замена термо вентила на радијаторима ½ “ | комад | 1 |
| 4 | Пражњење, пуњење и озрачивање грејне мреже | паушал | 11 |
| 5 | Замена постојећих ребара радијатора са свим пред радњама и завршним радовима | комад | 1 |
| II | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и замена браве за цилиндар комплет „Бане“ или одговарајуће са друкерима и шилдовима | комад | 15 |
| 2 | Ампасовање канцеларијских врата | комад | 19 |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа дрвених дупло шперованих врата I класе | m² | 20 |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа аутомата за затварање врата | комад | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних врата | m² | 1 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа белих ПВЦ вишекоморних прозора са стаклом 4+12+4мм. Отварање по хоризонталној и вертикалној оси | m² | 1 |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа елоксираних алуминијумских врата | m2 | 1 |
| III | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Набавка израда и монтажа металног рукохвата од округлих црних цеви 6/4“ | m1 | 1 |
| 2 | Израда ограде и капија од грифованог или сличног плетива са металним рамом: | m2 | 1 |
| 3 | Поправка металне капије и металне ограде | m2 | 1 |
| 4 | Поправка металних рукохвата и стубова .Цена по кружном вару округлих црних цеви 6/4“ | комад | 1 |
| IV | РАДОВИ НА КРОВОВИМА |  |  |
| 1 | Скидање кровног покривача од различите врсте црепа | m2 | 1 |
| 2 | Скидање хидро и термо излолације крова | m2 | 102 |
| 3 | Скидање кровних летви и дашчане подлоге | m2 | 1 |
| 4 | Скидање кровног покривача од лима | m2 | 1 |
| 5 | Набавка и постављање црепа | m2 | 1 |
| 6 | Покривање лимом из једног дужинског дела | m2 | 1 |
| V | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Постављање ламинатног пода класе 32, дебљине 8мм у дезену и боји по избору наручиоца, на већ припремљену подлогу. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала са паркет лајснама. | m2 | 32 |
| 2 | Хобловање, стругање и лакирање постојећег паркета у три премаза са демонтажом старих и постављањем нових лајсни и прагова. Паркет пре уградње очистити, а оштећене дашчице одбацити. Попунити паркет на местима где недостаје. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. | m2 | 1 |
| 3 | Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. | m2 | 68 |
| 4 | Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета прве класе ковањем на дрвеној подконструкцији. На местима оштећења и великих вертикалних осцилација дашчану подлогу заменити ОСБ плочама са потребном дрвеном подконструкцијом.Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је,, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. | m2 | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и постављање новог храстовог паркета лепљењем на бетонску подлогу. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Поставити соклу од 6 цм, причврстити је, а спој зида и лајсне запунити акрилним гитом. Отворене фуге паркета китовати штукомасом. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. | m2 | 50 |
| 6 | Набавка и уградња прага врата, димензија по постојећој ширини отвора. (Због различитих ширина прагова јединица се даје у m2, те се обрачунава праг по квадрату. | m2 | 5 |
| VI | EЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Набавка и испорука и монтажа напојног кабла 4х6 са штемовањем зида | m1 | 35 |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа главног разводног ормана RO 4 | комад | 2 |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа аутоматских нисконапонских осигурача | комад | 129 |
| 4 | Набавка, испорука материјала и израда инсталације за обично сијалично место са отварањем и затварањем шлица у зиду и постављањем изабраног прекидача на зид. Просечна дужина сијаличних места и утикачких кутија је 2 метра | комад | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа светлећег елемента са повезивањем на готову инсталацију. Под светлећим елементом подразумевамо неонску сијалицу са арматуром дужине 60цм. | комад | 16 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем обичног једнополног прекидача на зид. | комад | 1 |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа са повезивањем серијског прекидача у зид. | комад | 1 |
| 8 | Набавка, испорука материјала и израда монофазног прикључног места | комад | 1 |
| 9 | Набавка, испорука материјала и израда трофазног прикључног места. | комад | 1 |
| 10 | Испитивање кратког споја | комад | 11 |
| 11 | Замена флуо цеви 18-36W | комад | 12 |
| 12 | Замена стартера | комад | 1 |
| 13 | Набавка и уградња светиљке са 4 флуо цеви | комад | 1 |
| 14 | Набавка и уградња ЛЕД панела 60 x 60 сантиметра | комад | 1 |
| 15 | Набавка и уградња ЛЕД светиљки | комад | 1 |
| VII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Замена дотрајалих олучних вертикала: RŠ до 50 цм. | m1 | 10 |
| 2 | Замена оштећених висећих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм. | m1 | 42 |
| 3 | Замена оштећених лежећих олука од поцинкованог лима: RŠ до 50 цм. | m1 | 10 |
| 4 | Набавка материјала, израда и монтажа водоскупљача на олучној вертикали. | комад | 1 |
| 5 | Уводни лим ( самплех).Израда и монтажа самплеха изнад висећег олука од пластифицираног поцинкованог равног лима развијене ширине 45 цм, минимум дебљине од 0.70 мм.Самплех спојити са олуком у виду дуплог фалца и спојити одговарајућим лепковима за ту врсту лима. | m1 | 12 |
| 6 | Демонтажа лименог кровног покривача.Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију до одношења на градску депонију. Шут прикупити, утоварити у камион и однети на градску депонију. | m2 | 25 |
| 7 | Израда и монтажа електричних грејача са сензором и термостатом.Повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Грејачи се постављају у хоризонталним и вертикалним олуцима и на делу лимених кровова.Обрачун по m дужном. | m | 10 |
| VIII | MOЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Стругање старе боје у више слојева са зидова и плафона до потпуно здраве подлоге | m2 | 1220 |
| 2 | Глетовање нових и оструганих зидова и плафона до потпуно равне површине. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 780 |
| 3 | Бојење глетованих зидова и плафона полудисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 1200 |
| 4 | Бојење глетованих зидова дисперзијом, у тону и боји по избору наручиоца са потребним предрадњама. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 210 |
| 5 | Израда „армстронг, хантер даглас, гипс-картон“ спуштеног плафона са постављањем роштиља од Алу профила. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 47 |
| 6 | Замена оштећених „армстронг“ плоча новим, спуштеног плафона. У цену урачунати демонтажу, набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 35 |
| 7 | Израда преградног зида од гипс-картон плоча дебљине 12,5мм обострано, преко конструкције од поцинкованих лимених профила дебљине 100мм, испуном од минералне вуне дебљине 100мм и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 1 |
| 8 | Облагање постојећих зидова гипс-картонским плочама дебљине 12,5мм на лепак и стабилизација спојева мрежицом и испуњивачем. У цену урачунати набавку и транспорт потребног материјала | m2 | 30 |
| 9 | Фарбање радијатора, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца. Површина се обрачунава према фронталној површини радијатора, без обзира на број ребара(ШхВ) | m2 | 18 |
| 10 | Фарбање радијаторских цеви, радијатор лаком, са потребним предрадњама, у тону и боји по избору наручиоца | m1 | 18 |
| 11 | Набавка и постављање завршних ивичних алуминијумских или пластичних лајсни | m1 | 1 |
| IX | ВОДОВОДНО КАНАЛИЗАЦИОНИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Набавка, испорука и монтажа водокотлића, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји | комад | 2 |
| 2 | Набавка, испорука и монтажа доводног црева водокотлића 3/8". У цену укључити и демонта жу постојећег уколико постоји | комад | 2 |
| 3 | Набавка, испорука и монтажа ЕК вентила Ø1/2". У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји | комад | 4 |
| 4 | Набавка, испорука и монтажа WC шоље, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 1 |
| 5 | Набавка, испорука и монтажа WC моноблока, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји | комад | 1 |
| 6 | Набавка, испорука и монтажа лавабоа 50-60cm, домаће производње средњег квалитета. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји. | комад | 1 |
| 7 | Набавка, испорука и монтажа дводелне судопере. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 1 |
| 8 | Набавка, испорука и монтажа проточног бојлера од 10 литара. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји | комад | 3 |
| 9 | Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила. У цену укључити и демонтажу постојећег уколико постоји. | комад | 2 |
| 10 | Одгушење канализације од лавабо и судопере | комад | 20 |
| 11 | Одгушење подне решетке | комад | 4 |
| 12 | Одгушење WC шоље | комад | 18 |
| 13 | Одгушење олучњака | комад | 4 |
| 14 | Одгушење канализације oд шахтa до шахта камионом са испирањем | комад | 5 |
| 15 | Набавка, испорука и монтажа, са заменом ПВЦ одвода на лавабоу –Ø 50. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји | комад | 1 |
| 16 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ цеви од ø 50 до ø 160. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји | комад | 1 |
| 17 | Набавка, испорука и монтажа сливника са решетком и са везом у подовима од ø 50 до ø 125. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 1 |
| 18 | Набавка, испорука и монтажа олучњака. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји |  |  |
|  | - ø 100 | комад | 1 |
|  | - ø 125 | комад | 1 |
|  | - ø 150 | комад | 1 |
| 19 | Набавка, испорука и монтажа водоводних ПВЦ цеви од ø½“ до ø2“. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 1 |
| 20 | Набавка, испорука и монтажа ПВЦ колена, тештика, дуплог нипла и муфа. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји |  |  |
|  | - ø ½" | комад | 1 |
|  | - ø ¾" | комад | 1 |
|  | - ø 1" | комад | 1 |
| 21 | Набавка, испорука и монтажа санитарне галантерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји |  |  |
|  | зидни држач сапуна | комад | 1 |
|  | зидни држач папира за вц даску (од ПВЦ материјала) | комад | 1 |
|  | зидни држач толет папира (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања) | комад | 1 |
|  | зидни држач убруса за руке (од ПВЦ материјала са могућношћу закључавања) | комад | 1 |
|  | зидна посуда за течни сапун (од ПВЦ материјала) | комад | 1 |
|  | огледало димензија 40*60 | комад | 1 |
| 22 | Набавка, испорука и монтажа вентила баштенског хидранта од ø ½" до ø 1". У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 1 |
| 23 | Набавка, испорука и монтажа једноручне батерије. У цену укључити и демонтажу постојеће уколико постоји. | комад | 3 |
| 24 | Набавка и замена сифона за лавабо | комад | 2 |
| 25 | Набавка и замена једноручне батерије са три цеви | комад | 1 |
| X | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Ручни ископ земље III категорије |  |  |
|  | дубине до 2м | m3 | 1 |
|  | дубине до 4м | m3 | 1 |
| 2 | Пробијање рупа у зиду од опеке | m2 | 1 |
| 3 | Пробијање рупа у зиду од бетона | m2 | 1 |
| 4 | Рушење зида од опеке | m² | 1 |
| 5 | Зазиђивање отвора у зиду од опеке | m² | 1 |
| 6 | Зидање зида од опеке у продужном малтеру |  |  |
|  | дебљине зида d=7цм | m2 | 1 |
|  | дебљине зида d=12цм | m2 | 1 |
|  | дебљине зида d=25цм | m2 | 1 |
| 7 | Израда цементне кошуљице d=5 - 8 цм са постављањем мрежасте арматуре ø6 | m2 | 123 |
| 8 | Обијање трошног малтера | m2 | 55 |
| 9 | Набавка материјала и малтерисање зидова и плафона, крпљење пукотина и оштећених делова малтера на овим површинама, подужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са пердашењeм завршног слоја. Површине зидова предходно квасити и испрскати цементним млеком, што улази у цену позиције. У цену урачунати и употребу покретне скеле | m2 | 55 |
| 10 | Набавка, испорука и израда подова од гранитних плочица I класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање | m2 | 59 |
| 11 | Набавка, испорука и израда гранитне сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање | m1 | 45 |
| 12 | Набавка, испорука и постављање зидних гранитних плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну | m2 | 1 |
| 13 | Набавка, испорука и монтажа подова од керамичких плочица прве класе,. Плочице се полажу на слоју од цементног малтера размере 1:3 са падовима и према одговарајућим дебљинама по потреби, у просеку 4цм. Ако нема сливника под мора бити идеално раван, а спојеви плочица правилни. У просторијама у којима нема зидних плочица уз зидове урадити соклу висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање | m2 | 1 |
| 14 | Набавка, испорука и постављање зидних керамичких плочица I класе на лепку за керамику. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну | m2 | 1 |
| 15 | Набавка, испорука и постављање керамичке сокле висине 10цм на цементном малтеру. На свим ивицама урадити облу ПВЦ лајсну. После полагања плочица површину опрати и извршити фуговање спојница масом за фуговање | m1 | 1 |
| 16 | Одношење шута на депонију | m3 | 9 |
| 17 | Набавка, испорука и монтажа хоризонталне хидро-изолације. Изолација се поставља преко суве и чисте подлоге: - хладан премаз прајмером, полимер битуменска трака са улошком од стакленог филца d= 4мм – варено по целој површини и преклопљено за 10цм. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи поред зида до висине од 25цм. Око свих продора поставити и додатну хидроизолацију од полимер-битуменске масе у два слоја, армирану полиестерском мрежицом. На изведену хоризонталну хидроизолацију поставити клизни слој од РЕ фолије у два слоја | m2 | 102 |
| XI | СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Замена прозорског стакла d=3 mm –d=5 mm | m2 | 6 |
| 2 | Замена термопан прозорског стакла за врата 4+12+4мм | m2 | 1 |
| XII | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Израда и монтажа тракастих завеса | m2 | 94 |
| 2 | Поправка постојећих оштећених тракастих завеса | m2 | 1 |

Начин плаћања:   након изведених радова и испостављеном рачуну.

Место испоруке/извршења радова/пружања услуге:   зграде ГО Савски венац.

Рок испоруке/рок за завршетак услуге/рок за извођење радова:   За сваку појединачну пријаву, Наручилац ће одредити рок извођења радова.

Период важења уговора:   12 месеци или до утрошка средстава.

Контрола квалитета:   Биће одређено Решењем Председника општине.