ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Израда плана заштите од пожара и замена противпожарне централе и јављача, ЈН 2026/23

| Р.бр. 1. | Опис 2. | Јединица мере 3. | Количина 4. | Јединична цена (рсд без ПДВ) 5. | Јединична цена (рсд са ПДВ) 5. | Укупна цена (рсд без ПДВ) 7. |  | Укупна цена (рсд са ПДВ) 8. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажа постојеће неисправне ПП централе развезивање јављачких и сигналних линија у свему према Техничкој спецификацији | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка Адресабилне централе за дојаву пожара, у свему према Техничкој спецификацији | комад | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена акумулатора, у свему према Техничкој спецификацији | комад | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, постављање и пуштање у рад Адресабилног комбинованог пожарног детектора, у свему према Техничкој спецификацији | комад | 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, постављање и пуштање у рад Адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу на зид, у свему према Техничкој спецификацији | комад | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обележавање јављача | комад | 171 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажа дојавне централе, у свему према Техничкој спецификацији | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда пратеће документације са обуком корисника руковања ПП централом, у свему према Техничкој спецификацији | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Детаљан преглед свих саставних делова стабилне исталације за дојаву пожара и извештај о пуштању у рад, у свему према Техничкој спецификацији | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Израда Плана заштите од пожара, у свему према Техничкој спецификацији | паушал | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Укупно без пдв |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| Укупно са пдв |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за описани предмет набавке која обухвата све зависне трошкове;

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са урачунатим ПДВ-ом, за описани предмет набавке која обухвата све зависне трошкове;

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без пдв, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 5 и у последњем реду уписати укупну цену без пдв;

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са пдв, за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што се помноже износи у колони 4 и колони 6 и у последњем реду уписати укупну цену са пдв.